表2  ECMO 设备及耗材日常核查清单（2）

| 核查日期 |  | 20__年__月__日 |  |  |  |  | 核查人 | ______________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核查类型 |  | □ 日常备机核查 □ 上机前准备核查 □ 库存补充核查 |  |  |  |  | ECMO 模式 | □VA□VV□ ECPR |  |  |
| 四、上机连接与运行（置管后→转流） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 物品名称 |  |  | 数量 |  | 核查要点 |  |  |  |  |
| 1 | 无菌管道剪 |  |  | 1 把 |  | 无菌包装完好 |  |  |  | □ |
| 2 | 无菌生理盐水（连接时滴注用） |  |  | 2 瓶（500mL） |  |  |  |  |  | □ |
| 3 | 氧气接头 + 空气接头 |  |  | 各 1 个 |  | 墙式接口匹配 |  |  |  | □ |
| 4 | 氧源管 / 空气管 |  |  | 各 1 根 |  |  |  |  |  | □ |
| 5 | 电源接线板（含 UPS 接口） |  |  | 1 个 |  | UPS 必须已连接 |  |  |  | □ |
| 6 | 捆绑扎带 |  |  | 6 根 |  | 加固所有接头 |  |  |  | □ |
| 7 | 大敷贴（透明贴膜） |  |  | 2-3 张 |  | 穿刺点覆盖 |  |  |  | □ |
| 8 | 胶体溶液（白蛋白 / 羟乙基淀粉） |  |  | 2 瓶 |  | 上机后容量补充（按需） |  |  |  | □ |
| 五、ECPR 专项准备（心跳骤停→紧急上机） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 物品名称 |  |  | 数量 |  | 核查要点 |  |  |  |  |
| 1 | CPR 按压泵（如 Lucas） |  |  | 1 台 |  | 电量充足，背板在位 |  |  |  | □ |
| 2 | 除颤仪 |  |  | 1 台 |  | 开机正常，电极贴片在位 |  |  |  | □ |
| 3 | 动脉切开包 |  |  | 1 个 |  |  |  |  |  | □ |
| 4 | 抢救用血管活性药套装 |  |  | 1 套 |  | 见下方"药品"部分 |  |  |  | □ |
| 5 | 预冲好的 ECMO 环路 |  |  | 1 套 |  | 推荐预冲备机，缩短启动时间 |  |  |  | □ |
| 6 | 急救气道设备（喉镜/气管插管） |  |  | 1 套 |  |  |  |  |  | □ |
| 7 | 血气分析仪（床旁） |  |  | 1 台 |  | 开机，测试卡在位 |  |  |  | □ |
| 六、运行期间日常消耗品（每班补充） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 物品名称 |  | 建议备量 |  | 今日消耗 |  |  |  | 需补充 |  |
| 1 | 生理盐水 500mL |  | ≥6袋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 无菌手套 |  | ≥10副 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 无菌纱布 |  | ≥10块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 注射器（50mL / 10mL / 5mL） |  | 各≥5个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 透明贴膜（10×12cm） |  | ≥5张 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 肝素帽 |  | ≥4个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 三通开关 |  | ≥4个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ACT 测试管 |  | ≥10支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 血气针/血气片 |  | ≥10支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 采血管（凝血/血常规/生化） |  | 各≥3管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 无菌管道钳 |  | 4把（固定） |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 宽胶带 |  | ≥2卷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消毒液（氯己定/碘伏） |  | ≥1瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 输液器/延长管 |  | 各≥5 根 |  |  |  |  |  |  |  |

依据： ELSO 中心建设推荐（2014）+ ELSO Specialist Training Manual（第 4 版）+ Red Book（第 5 版）+ EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）

用途：上机前逐项核对，每班/每日补充消耗品；也用于日常库存盘点

建议频率：备机状态每日核查 + 上机前全项核对

本表单依据 ELSO 中心建设推荐标准编写，新开展中心建议在此基础上根据本院设备型号微调。