表3  ECMO 设备及耗材日常核查清单（3）

| 核查日期 |  | 20__年__月__日 |  |  |  |  | 核查人 | ______________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核查类型 |  | □ 日常备机核查 □ 上机前准备核查 □ 库存补充核查 |  |  |  |  | ECMO 模式 | □VA□VV□ ECPR |  |  |
| 七、ECMO 相关药品储备（按需，统配） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 药品类别 |  |  | 代表药物 |  | 最小备量 |  |  |  |  |
| 1 | 抗凝 |  |  | 普通肝素钠（12500U/支） |  | 10 支 |  |  |  | □ |
| 2 | 抗凝替代 |  |  | 阿加曲班 |  | 2 支 |  |  |  | □ |
| 3 | 抗凝逆转 |  |  | 鱼精蛋白 |  | 5 支 |  |  |  | □ |
| 4 | 血管收缩 |  |  | 去甲肾上腺素 |  | 10 支 |  |  |  | □ |
| 5 | 血管收缩 |  |  | 肾上腺素 |  | 10 支 |  |  |  | □ |
| 6 | 正性肌力 |  |  | 多巴酚丁胺 |  | 5 支 |  |  |  | □ |
| 7 | 正性肌力 |  |  | 米力农 |  | 5 支 |  |  |  | □ |
| 8 | 血管舒张 |  |  | 硝酸甘油 / 硝普钠 |  | 各 2 支 |  |  |  | □ |
| 9 | 镇静 |  |  | 右美托咪定 / 米达唑仑 |  | 各 5 支 |  |  |  | □ |
| 10 | 镇痛 |  |  | 瑞芬太尼 / 舒芬太尼 |  | 各 5 支 |  |  |  | □ |
| 11 | 肌松 |  |  | 罗库溴铵 / 顺阿曲库铵 |  | 各 2 支 |  |  |  | □ |
| 12 | 止血 |  |  | 氨甲环酸 / 凝血酶原复合物 |  | 各 2 支 |  |  |  | □ |
| 13 | 抗心律失常 |  |  | 胺碘酮 / 利多卡因 |  | 各 3 支 |  |  |  | □ |
| 14 | 其他 |  |  | SB、葡萄糖酸钙、胰岛素 |  | 各 3 支 |  |  |  | □ |
| 八、应急备用清单（每班确认） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 应急物品 |  |  | 位置 |  | 状态 |  |  |  |  |
| 1 | 备用氧合器（同型号） |  |  | ______________ |  | 有效期____ |  |  |  | □ |
| 2 | 备用离心泵头 |  |  | ______________ |  | 有效期____ |  |  |  | □ |
| 3 | 备用 ECMO 管路套包 |  |  | ______________ |  | 有效期____ |  |  |  | □ |
| 4 | 氧气瓶(转运/停电备用) |  |  | ______________ |  | 压力____ MPa |  |  |  | □ |
| 5 | 转运监护仪 |  |  | ______________ |  | 电量____% |  |  |  | □ |
| 6 | 转运呼吸机 |  |  | ______________ |  | 电量____% |  |  |  | □ |
| 7 | 便携式吸引器 |  |  | ______________ |  |  |  |  |  | □ |
| 8 | 应急照明（手电筒） |  |  | ______________ |  | 状态 |  |  |  |  |
| 九、库存异常记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 时间 |  | 缺失物品 |  | 紧急程度 | 补充状态 |  |  | 记录人 |  |
| 1 | __:__ |  |  |  | □ 高 □ 中 □ 低 |  |  |  |  |  |
| 2 | __:__ |  |  |  | □ 高 □ 中 □ 低 |  |  |  |  |  |
| 3 | __:__ |  |  |  | □ 高 □ 中 □ 低 |  |  |  |  |  |
| 4 | __:__ |  |  |  | □ 高 □ 中 □ 低 |  |  |  |  |  |
| 5 | __:__ |  |  |  | □ 高 □ 中 □ 低 |  |  |  |  |  |
| 6 | __:__ |  |  |  | □ 高 □ 中 □ 低 |  |  |  |  |  |
| 7 | __:__ |  |  |  | □ 高 □ 中 □ 低 |  |  |  |  |  |
| 8 | __:__ |  |  |  | □ 高 □ 中 □ 低 |  |  |  |  |  |

依据： ELSO 中心建设推荐（2014）+ ELSO Specialist Training Manual（第 4 版）+ Red Book（第 5 版）+ EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）

用途：上机前逐项核对，每班/每日补充消耗品；也用于日常库存盘点

建议频率：备机状态每日核查 + 上机前全项核对

本表单依据 ELSO中心建设推荐标准编写，新开展中心建议在此基础上根据本院设备型号微调。