表38  ECMO每日检查记录单（E）

| 姓名 |  |  | 病案号 |  |  | 日期 |  | 20__年__月__日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | ____岁 |  | 床 |  | ____床 | ECMO 模式 |  | □VA□VV□ECPR□VAV |  |
| 上机时间 | ____月____日____时 |  | 已运行 |  | ____天____小时 | 班次 |  | □ 白班 □ 夜班 |  |
| E 模块：安全核查（每班必做） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  | ✓ |
| 报警音量：所有报警可被听到，未被静音 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 报警上下限：已根据患者当前状态设置 |  |  |  |  |  | 流量下限≥1.0L/min,转速按患者设定 |  |  | □ |
| 备用手摇泵/管道钳：在位且可取 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 备用氧合器/管路套包：科室有备货 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 血制品备货：红细胞/血浆/血小板 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 应急预案知晓：当班人员知晓停电/泵故障/氧合器故障流程 |  |  |  |  |  | 当天至少各有 2U可用 |  |  | □ |
| ECMO 转运设备：手推车、监护仪、氧气瓶在位 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 交接班完整：上一班异常项已交清 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 本班异常记录与处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 异常描述 |  | 处理措施 |  |  | 处理者 |  |  |
| __:__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __:__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __:__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __:__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __:__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __:__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __:__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __:__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __:__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __:__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __:__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __:__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __:__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __:__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交班重点（需下一个班次继续关注） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项 |  |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |
| □ 抗凝调整中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 流量/转速波动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 出血倾向（部位______） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 神经状态变化 |  |  |  |  |  |  | 白班核查者签名：______________ |  |  |
| □ 氧合器功能下降 |  |  |  |  |  |  | 时间：______________ |  |  |
| □ 计划撤机评估 |  |  |  |  |  |  | 夜班核查者签名：______________ |  |  |
| □ 其他______ |  |  |  |  |  |  | 时间：______________ |  |  |

依据：ELSO指南（2021-2024+ELSO 抗凝指南（2021）+ELSO 神经监测共识（2024）+EACTS/EACTAIC/EBCP CPB指南（2024）。

用途： 每班（白班/夜班）床旁逐项核对，异常项记录处理措施

本表单依据 2021-2024 年 ELSO 系列指南编写，建议每 2 年根据最新指南更新一次。