表4  ECMO 操作及质量评价表（1）

| 考核信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核者 |  | ______________ |  | 岗位 | □ 医师 □ 灌注师 □ ICU 护士 |  |  |  |  |
| 考核日期 |  | 20__年__月__日 |  | ECMO 模式 | □ VA □ VV □ ECPR |  |  |  |  |
| 考核老师 |  | ______________ |  | 考核场景 | □ 模拟演练 □ 真实患者 □ 首次考核 □ 复考 |  |  |  |  |
| 评分说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等级 |  |  | 标准 |  |  |  |  | 单项扣分原则 |  |
| 满分 |  |  | 操作规范、流畅、无遗漏 |  |  |  |  | 0 扣分 |  |
| 合格 |  |  | 关键步骤无误，小瑕疵 ≤ 2 处 |  |  |  |  | 按标准扣分 |  |
| 不合格 |  |  | 关键步骤错误或遗漏 > 3 处 |  |  |  |  | 需重新培训后复考 |  |
| 一票否决项 |  |  | 以下之一判定不合格：①未排尽气体即连接患者 ②管路连接方向错误 ③无菌原则严重违反 ④手摇泵不知位置 ⑤钳闭/开放顺序错误 |  |  |  |  |  |  |
| 一、操作前准备（20 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 考核项目 |  |  |  |  | 分值 | 扣分标准 |  | 得分 |
| 1 | 个人准备 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 着装整洁、洗手（七步洗手法）、戴口罩、帽子 |  |  |  |  | 3 | 一项不符合扣 1 分 |  |  |
|  | 确认手摇泵位置、管道钳 4 把在位 |  |  |  |  | 2 | 不知手摇泵位置扣 2 分 |  |  |
| 2 | 患者评估 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 评估：年龄、体重、诊断、意识、状态、生命体征、循环/氧合状态 |  |  |  |  | 2 | 缺一项扣 0.5 分 |  |  |
|  | 评估：血管通路(超声初筛目标血管内径、排除血栓/斑块)、ECMO禁忌症 |  |  |  |  | 2 | 缺一项扣 1 分 |  |  |
|  | 清醒患者做好沟通解释（或与家属沟通） |  |  |  |  | 1 | 未做到扣 1 分 |  |  |
| 3 | 物品准备与核查 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | ECMO 主机开机自检通过（无故障码） |  |  |  |  | 1 | 未开机自检扣 1 分 |  |  |
|  | ECMO 管路套包（查有效期、外包装完好） |  |  |  |  | 1 | 未检查扣 1 分 |  |  |
|  | 预冲液（生理盐水 ≥ 1500 mL）、三升袋 |  |  |  |  | 1 | 缺一项扣 0.5 分 |  |  |
|  | 氧气源+空气源+电源（含 UPS）连接确认 |  |  |  |  | 1 | 未确认扣 1 分 |  |  |
|  | 变温水箱（水位线、开机预热） |  |  |  |  | 1 | 未检查扣 1 分 |  |  |
|  | 无菌物品（手套、手术衣、三通、肝素帽、管道钳×4、剪刀、轧带） |  |  |  |  | 1 | 缺一项扣 0.5 分 |  |  |
|  | ACT 监测仪 + 血气分析仪（开机、试纸在位） |  |  |  |  | 1 | 未准备扣 1 分 |  |  |
| 4 | 环境准备 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 患者安置于单间或指定区域，环境清洁、宽敞、光线充足 |  |  |  |  | 1 | 不符合扣 1 分 |  |  |
|  | ECMO 设备车位置合理（根据穿刺部位摆放，便于操作） |  |  |  |  | 1 | 位置不当扣 1 分 |  |  |
|  | 无关人员清场 |  |  |  |  | 1 | 未做到扣 1 分 |  |  |
| 一 | 小计 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |

依据： ELSO Specialist Training Manual（第 4 版+ELSO 中心建设推荐（2014）+ EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）

用途： ECMO 管路预充 + 上机连接操作的质量考核与技能评估

适用对象： ECMO 团队成员（医师/灌注师/ICU 护士）培训与考核