表19  ECMO 治疗启动参数设置与初始管理表(2)

| 一、患者信息与模式选择 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  | 病案号 |  |  |  |  |  | 日期 |  | 20__年_月_日 |
| 年龄 | ____ 岁 |  |  |  | 体重 | ____ kg（PBW ____ kg） |  |  |  |  | 床号 |  | ____ 床 |
| 模式 | □VA□VV□VAV□ECPR |  |  |  | 插管方式 | □股股□股腋□颈股□其他___ |  |  |  |  | 上机时间 |  | ____:____ |
| 三、ECMO 管路初始参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 模式参数对照表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | VA-ECMO推荐值 |  |  |  | VV-ECMO推荐值 |  |  |  | 说明 |  |  |  |
| 初始血流量 |  | 1.5-2.0L/min |  |  |  | 500 mL→逐步升至2.0 L/min |  |  |  | 初始低流量→稳定后渐增 |  |  |  |
| 初始转速 |  | 1500-2000RPM |  |  |  | 1500-2000RPM |  |  |  | 视管路阻力、静脉引流调整 |  |  |  |
| 目标血流量 |  | 50-70mL/kg/min |  |  |  | 60-80mL/kg/min |  |  |  | VV需更高流量满足氧合；VA需平衡左心后负荷 |  |  |  |
| 初始 FiO₂ |  | 1.0(100%）→渐降至0.5-0.6 |  |  |  | 1.0(100%）→渐降至0.6-1.0 |  |  |  | 稳定后据血气下调 |  |  |  |
| 扫气流量（Sweep） |  | 初始2L/min,按PaCO₂调节 |  |  |  | 初始2 L/min，按PaCO₂调节 |  |  |  | 扫气↑=CO₂ 清除↑；VV 模式下尤为重要 |  |  |  |
| 气:血比 |  | 初始1:1 |  |  |  | 初始 1:1~2:1 |  |  |  | 血流稳定后按需调整 |  |  |  |
| 3.2 实际设置记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | VA-ECMO 实际值 |  |  |  |  | VV-ECMO 实际值 |  |  | ECPR 实际值 |  |  |  |
| 穿刺时间 |  | ____:____ |  |  |  |  | ____:____ |  |  | ____:____ |  |  |  |
| 转流时间 |  | ____:____ |  |  |  |  | ____:____ |  |  | ____:____ |  |  |  |
| 初始血流量 |  | ______ L/min |  |  |  |  | ______ L/min |  |  | ______ L/min |  |  |  |
| 初始转速 |  | ______ RPM |  |  |  |  | ______ RPM |  |  | ______ RPM |  |  |  |
| 目标血流量 |  | ______ L/min |  |  |  |  | ______ L/min |  |  | ______ L/min |  |  |  |
| FiO₂设定 |  | ______ % |  |  |  |  | ______ % |  |  | ______ % |  |  |  |
| 扫气流量 |  | ______ L/min |  |  |  |  | ______ L/min |  |  | ______ L/min |  |  |  |
| 四、抗凝方案初始设定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 选项/设定值 |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |  |
| 抗凝药物 |  |  |  | □ 普通肝素 □ 阿加曲班 □ 无抗凝 |  |  |  |  | 肝素为首选；HIT 患者选阿加曲班 |  |  |  |  |
| 预冲液是否加肝素 |  |  |  | □ 不加 □ 加（剂量______ U） |  |  |  |  | 多数中心不加血栓风险者可加2500-5000 U |  |  |  |  |
| 首次肝素给药时机 |  |  |  | □穿刺开始时□导丝进入时□转流前 |  |  |  |  | 导丝进入后即刻给药（推荐），防止插管血栓 |  |  |  |  |
| 肝素首剂（负荷量） |  |  |  | ______ U（成人常用5000 U / 50-100 U/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肝素维持剂量 |  |  |  | ______ U/kg/h（初始常用 10-20 U/kg/h） |  |  |  |  | 根据首剂后 15-30 min ACT/APTT 调整 |  |  |  |  |
| 4.1抗凝监测目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测指标 |  |  | 无活动性出血 |  |  |  |  | 有活动性出血 |  |  |  | 当前值 |  |
| ACT |  |  | 160-200 s |  |  |  |  | 130-160 s |  |  |  | ______ s |  |
| APTT |  |  | 50-80 s |  |  |  |  | 40-50 s |  |  |  | ______ s |  |
| 抗 Xa（如有） |  |  | 0.3-0.5 IU/mL |  |  |  |  | 0.2-0.3 IU/mL |  |  |  | ______ IU/mL |  |
| 监测频率 |  |  | q1-2h ACT / q6h APTT（初期） |  |  |  |  | 同上 |  |  |  | — |  |

依据： ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ EOLIA 2018 + CESAR 2009 + 肺保护通气策略

用途： ECMO 上机即刻填写，指导开机 0-24h 的参数设置和目标管理

提示：低流量运行时抗凝需维持高限；高流量、活动性出血或胸腔引流增多时可维持低限。