表21  ECMO 治疗启动参数设置与初始管理表(4)

| 一、患者信息与模式选择 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 病案号 |  |  | 日期 | 20__年_月_日 |
| 年龄 | ____ 岁 |  |  | 体重 | ____ kg（PBW ____ kg） |  | 床号 | ____ 床 |
| 模式 | □VA□VV□VAV□ECPR |  |  | 插管方式 | □股股□股腋□颈股□其他____ |  | 上机时间 | ____:____ |
| 七、转流后 24 小时生理目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 目标范围 |  |  |  | 预警阈值 |  |  |
| PaO₂ |  | 80-150 mmHg |  |  |  | <70（低氧）→ 提高流量/FiO₂；>300（高氧）→下调 FiO₂（VA/ECPR 尤其警惕高氧损伤） |  |  |
| PaCO₂ |  | 35-45 mmHg |  |  |  | 变化过快→ 上机前高 PaCO₂者24h内避免骤降；每 2h ABG |  |  |
| pH |  | 7.35-7.45 |  |  |  | <7.25→增加扫气/调整呼吸机；>7.50→减少扫气 |  |  |
| SaO₂ / SpO₂ |  | 88-95%（肺保护时） |  |  |  | <85%→提升ECMO支持 |  |  |
| MAP |  | ≥ 65-70 mmHg |  |  |  | <65→补液/升流量/血管活性药 |  |  |
| 乳酸 |  | 动态下降 |  |  |  | 持续升高或>4→灌注不足/评估流量 |  |  |
| SvO₂ / ScvO₂ |  | ≥ 70% |  |  |  | <60%→严重氧供不足 |  |  |
| Hb |  | ≥ 8 g/dL |  |  |  | <7→输血 |  |  |
| 尿量 |  | ≥ 0.5 mL/kg/h |  |  |  | <0.5→排查肾灌注/容量/泵功能 |  |  |
| 核心体温 |  | 33-36℃(ECPR/亚低温)≤37.7℃(常温) |  |  |  | >37.7→积极物理降温 |  |  |
| 八、模式特定注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VA-ECMO 专属 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南北综合征（差异性低氧） |  |  | 监测右上肢SpO₂/血气（股-股插管时），如右臂PaO₂明显低于下肢→上半身缺氧，调整呼吸机/改插管 |  |  |  |  |  |
| 左室淤血 |  |  | 脉压<10mmHg 或脉搏波平线→主动脉瓣未开放→评估减流量/正性肌力/左心减压 |  |  |  |  |  |
| 下肢缺血 |  |  | 置管侧足背动脉搏动 + 皮温皮色 q1h 评估 |  |  |  |  |  |
| VV-ECMO 专属 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再循环 |  |  | SvO₂ 异常偏高且 PaO₂ 不达标 → 插管尖端距离不足 10-15 cm → 超声确认重新定位 |  |  |  |  |  |
| CO₂ 下降速度 |  |  | 上机前 PaCO₂>60 者，前 2h CO₂ 降速 <10 mmHg/h → 避免脑血流骤变 |  |  |  |  |  |
| 自主呼吸保留 |  |  | 非禁忌时保留自主呼吸，减少镇静相关并发症 |  |  |  |  |  |
| ECPR 专属 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亚低温 |  |  | 上机后持续亚低温33-36℃ × 24-48h（除非有活动性出血） |  |  |  |  |  |
| 神经监测 |  |  | 神经监测优先级最高：NIRS + cEEG + SSEP（参见附件 15） |  |  |  |  |  |
| 头 CT |  |  | 上机后 12h 内完成头 CT（如神经状态无法评估） |  |  |  |  |  |

依据： ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021）+ ELSO抗凝指南

（2021）+ EOLIA 2018+CESAR 2009 + 肺保护通气策略

用途： ECMO 上机即刻填写，指导开机 0-24h 的参数设置和目标管理