表7  ECMO 操作及质量评价表（4）

| 考核信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核者 |  | ______________ |  | 岗位 | □ 医师 □ 灌注师 □ ICU 护士 |  |  |  |  |
| 考核日期 |  | 20__年__月__日 |  | ECMO 模式 | □ VA □ VV □ ECPR |  |  |  |  |
| 考核老师 |  | ______________ |  | 考核场景 | □ 模拟演练 □ 真实患者 □ 首次考核 □ 复考 |  |  |  |  |
| 评分说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等级 |  |  | 标准 |  |  |  |  | 单项扣分原则 |  |
| 满分 |  |  | 操作规范、流畅、无遗漏 |  |  |  |  | 0 扣分 |  |
| 合格 |  |  | 关键步骤无误，小瑕疵 ≤ 2 处 |  |  |  |  | 按标准扣分 |  |
| 不合格 |  |  | 关键步骤错误或遗漏 > 3 处 |  |  |  |  | 需重新培训后复考 |  |
| 一票否决项 |  |  | 以下之一判定不合格：①未排尽气体即连接患者 ②管路连接方向错误 ③无菌原则严重违反 ④手摇泵不知位置 ⑤钳闭/开放顺序错误 |  |  |  |  |  |  |
| 四、转流后评估与初始管理（15 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 考核项目 |  |  |  |  | 分值 | 扣分标准 |  | 得分 |
| 1 | 患者状态评估 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 观察生命体征（MAP≥65、HR、SpO₂） |  |  |  |  | 2 | 未观察扣 2 分 |  |  |
|  | 观察插管处有无活动性出血/血肿 |  |  |  |  | 1 | 未观察扣 1 分 |  |  |
|  | VA 模式：评估下肢灌注（颜色、皮温、足背动脉搏动） |  |  |  |  | 1 | 未观察扣 1 分 |  |  |
|  | VV 模式：评估 SpO₂ 改善+PaCO₂趋势 |  |  |  |  | 1 | 未观察扣 1 分 |  |  |
| 2 | 管路与设备运行 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 用手电筒观察氧合器有无血栓形成 |  |  |  |  | 2 | 未检查扣 2 分 |  |  |
|  | 确认水箱水温设定正确(VA/ECPR:33-36℃；VV:常温≤37℃) |  |  |  |  | 1 | 未确认扣 1 分 |  |  |
|  | 根据血气调整扫气和FiO₂（膜后+患者动脉血气均已送检） |  |  |  |  | 2 | 未调整扣 2 分 |  |  |
| 3 | 首剂抗凝与监测 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 首剂肝素已给（时机+剂量记录） |  |  |  |  | 1 | 遗漏扣 1 分 |  |  |
|  | ACT/APTT 已送检或床旁检测（首剂后15-30min） |  |  |  |  | 1 | 遗漏扣 1 分 |  |  |
|  | 肝素维持剂量已设定（初始10-20 U/kg/h） |  |  |  |  | 1 | 未设定扣 1 分 |  |  |
| 4 | 记录 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 完成初始参数记录（参见附件10+13启动参数表） |  |  |  |  | 1 | 未记录扣 1 分 |  |  |
|  | 处理用物、洗手、口头/书面交接班 |  |  |  |  | 1 | 未做到扣 1 分 |  |  |
| 四 | 小计 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 五、效果评价（10 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考核项目 |  |  |  |  | 分值 | 扣分标准 |  | 得分 |
| 1 | 操作流畅度 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 操作熟练，流程正确，步骤衔接自然，无明显停顿或反复确认 |  |  |  |  | 2 | 流程混乱扣 2 分 |  |  |
|  | 遇到问题（如气泡未排尽、流量不稳）能冷静处理 |  |  |  |  | 1 | 慌乱扣 1 分 |  |  |
| 2 | 安全意识 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 始终知晓手摇泵和管道钳位置 |  |  |  |  | 1 | 不知扣 1 分 |  |  |
|  | 连接患者前必确认排气完成 |  |  |  |  | 1 | 未确认 → 一票否决 |  |  |
|  | 无菌观念强（违反 1 次扣 1 分，≥2 次 → 一票否决） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 能说出停电/泵故障应急预案（手摇泵启动步骤） |  |  |  |  | 1 | 不能扣 1 分 |  |  |
| 3 | 人文关怀 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 操作前后与患者/家属沟通，体现尊重与关爱 |  |  |  |  | 2 | 未体现扣 2 分 |  |  |
|  | 用物、污物处置恰当（医疗垃圾分类） |  |  |  |  | 1 | 处置不当扣 1 分 |  |  |
| 五 | 小计 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |

适用对象： ECMO 团队成员（医师/灌注师/ICU 护士）培训与考核。