表28  VV-ECMO监测与管理规范：每日管理规范（ABCDE）

| 四、每日管理规范：ABCDE-VV 标准化流程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A — Airway & Sweep（气道与扫气） |  |  |
| 核查项 | 要点 | 执行 |
| 呼吸机模式/参数 | PSV 优于容控（保留自主呼吸）；VT 4-6 mL/kg PBW；Pplat < 25 | □ |
| PEEP 是否充足？ | PEEP ≥ 10 cmH₂O（防肺不张），参照 ARDSNet 表 | □ |
| 扫气流量 | 当前 ____ L/min；根据 PaCO2趋势是否需调整？ | □ |
| FiO₂（呼吸机） | 尽可能低（目标 30-50%）——ECMO 负责氧合 | □ |
| 膜前/膜后血气 | 膜后PaO2是否>200?（氧合器功能）；患者PaCO2低时，先查膜后PaCO2:膜后很低→扫气过量→↓扫气;膜后正常→患者自身过度通气(RR/VT过高/自主呼吸过强/疼痛/焦虑/酸中毒代偿)→ 调呼吸机/镇静镇痛，不动扫气。 | □ |
| 再循环评估 | SvO2（膜前）是否偏高？PaO2（患者）是否达标？ | □ |
| B — Breathing & Drive（呼吸与驱动） |  |  |
| 核查项 | 要点 | 执行 |
| 自主呼吸保留了吗？ | 无禁忌时应保留；PSV/CPAP 优于 A/C 容控 | □ |
| 自主呼吸强度 | 过强（P₀.₁ >4 / Pocc >15）→控制；过弱→减镇静 | □ |
| 呼吸频率 | 目标10-25 bpm | □ |
| 人机同步性 | 对抗→调整触发/镇静/模式 | □ |
| 俯卧位通气 | 是否联合？俯卧位时机+体位管理+管路保护 | □ |
| C — Circuit（管路与机器） |  |  |
| 核查项 | 要点 | 执行 |
| 同 VA-ECMO（参见附件 11·C 模块） | 流量/RPM/TMP/管路/氧合器/水箱/报警 | □ |
| D — Drugs & Sedation（药物与镇静） |  |  |
| 核查项 | 要点 | 执行 |
| 镇静目标 | RASS -1 至 0（比 VA 更轻——鼓励清醒） | □ |
| 肌松 | 避免常规使用（保留自主呼吸）——仅俯卧位/人机对抗严重时临时使用 | □ |
| 镇痛 | 充分镇痛（瑞芬太尼/舒芬太尼），舒适为前提 | □ |
| 抗凝 | ACT/APTT 目标同 VA；VV 血栓栓塞风险低于VA，无抗凝下可维持更久（必要时） | □ |
| 利尿/CRRT | 液体过负荷→早期利尿（VV 易发生液体正平衡） | □ |
| 抗生素 | 评估感染控制，及时降阶梯 | □ |

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述 + PRONECMO 2023 + ELSO 神经监测共识（2024）+ ELSO 抗凝指南（2021）。

用途：VV-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准。

与 VA-ECMO 管理的核心区别：VV-ECMO 不提供循环支持，核心是气体交换管理；无需关注左室功能/脉压，但需重点关注再循环、CO₂ 滴定、自主呼吸保留、右心保护"	。